REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/37

URBROJ: 2186/03-02-21-1

Cestica, 28.09.2021.

Na temelju članka 44. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10) i članka 28. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Cestica na 1. izvanrednoj sjednici održanoj 28. rujna 2021. donijelo je

O D L U K U

o obavljanju dimnjačarskih poslova na području

Općine Cestica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Cestica (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se organizacija dimnjačarskih poslova na području Općine Cestica (u daljnjem tekstu: Općina), rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, te nadzor nad obavljanjem tih poslova, a u svrhu sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dima.

Obavljanje dimnjačarske službe organizira se u cilju zaštite života ljudi i imovine te sprječavanja i otklanjanja uzroka od požara u svim građevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova u smislu ove Odluke podrazumijeva se:

- čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje u građevinama;

- obavljanje redovitih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje u građevinama;

- održavanje funkcionalne sposobnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje te kontrola njihova rada u cilju uštede energenata i potpunog sagorijevanja;

- poduzimanje mjera radi sprječavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka,

- izdavanje stručnog nalaza ispravnosti dimnjaka,

- vršenje nadzora nad radom dimnjačarske službe.

Dimovodni objekti u smislu ove Odluke su usponski i horizontalni dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući dimovodne zaklopke), priključne cijevi, dimnjača, sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka.

Uređaji za loženje u smislu ove Odluke su uređaji za izgaranje krutih, tekućih ili plinovitih tvari, priključeni na dimovodni objekt ili uređaj za odvod ispušnih plinova.

Članak 3.

Vlasnici odnosno korisnici stambenih zgrada, stanova poslovnih zgrada i prostorija, te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obvezatnom čišćenju i kontroli u smislu ove Odluke.

II. ORGANIZACIJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 4.

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna ili fizička osoba, koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Dimnjačarski poslovi na području Općine obavljaju se na temelju ugovora o koncesiji.

III. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 5.

Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove u skladu s odredbama relevantnih zakona, podzakonskih propisa i ove Odluke.

Članak 6.

Koncesionar dimnjačarske poslove iz ove Odluke u pravilu obavlja radnim danom u okviru njegovog radnog vremena.

U industrijskim objektima, školama, ugostiteljskim objektima i drugim poslovnim zgradama vrijeme obavljanja dimnjačarskih poslova može se dogovoriti i drugačije, obzirom na prirodu posla i djelatnosti koja se obavlja u tim objektima.

Koncesionar je obvezan obavijestiti korisnike dimnjačarskih usluga o obavljanju dimnjačarskih poslova u njihovim objektima, najkasnije pet dana prije njihova obavljanja.

Obavijest iz stavka 3. ovog članka, koncesionar postavlja na vidno mjesto u stambenoj ili poslovnoj zgradi te na oglasnoj ploči naselja.

Članak 7.

Koncesionar dimnjačarske poslove obavlja na način kojim se korisniku ne nanosi šteta.

Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed čišćenja dimovodnih objekata koncesionar je dužan očistiti i neškodljivo ukloniti na propisani način.

Članak 8.

Radi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata pristup do vratašca dimovodnih objekata mora biti uvijek slobodan.

Obveznici davanja na čišćenje dimovodnih objekata ne smiju ovlaštenom koncesionaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje, niti ga ometati u obavljanju čišćenja.

Koncesionar mora ukloniti čađu koja kod čišćenja padne na priključak dimovodne cijevi, ako dimovodni objekt nema sabirna vratašca.

U dimovodnim objektima na koje su priključene peći za loženje na kruta i tekuća goriva, čađa se spaljuje najmanje jedanput godišnje. Spaljivanje čađe obavlja se na onom mjestu u dimovodnom objektu koje je za to najpogodnije.

Kod spaljivanja čađe u dimovodnom objektu koncesionar je dužan poduzeti sve mjere opreza.

Troškove spaljivanja čađe snosi korisnik dimovodnog objekta u kojem se čađa spaljuje, a prema cjeniku dimnjačarskih usluga odobrenom od nadležnog tijela Općine.

Članak 9.

Korisnici dimnjačarskih usluga dužni su koncesionaru:

- omogućiti pregled i čišćenje dimovodnih objekata,

- dati podatke o broju i vrsti dimovodnih objekata te sezoni loženja,

- omogućiti pristup svakom dimovodnom objektu i uređaju za loženje koji se koristi.

Članak 10.

Na traženje vlasnika ili korisnika objekta, koncesionar je dužan pregledati dimovodne objekte, te ako utvrdi da su ispravni izdati o tome potvrdu – atest o ispravnosti.

Ako koncesionar utvrdi da na dimovodnom objektu postoje nedostaci, pismeno će, s detaljnim obrazloženjem nedostataka, obavijestiti korisnika usluge ili upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone utvrđene nedostatke.

Ako se nedostaci iz stavka 2. ovoga članka ne uklone ili se isti nedostatak ponovo utvrdi i pri slijedećem čišćenju i pregledu dimovodnog objekta koncesionar će o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Ako koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimovodnog objekta, obavijestit će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.

O nedostacima utvrđenim na dimovodnim objektima i uređajima na plinovito gorivo koncesionar bez odgode obavještava i nadležnog distributera plina, radi poduzimanja mjera iz njegove nadležnosti utvrđenih posebnim propisima.

Članak 11.

Zbog izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg dimovodnog objekta ili zbog promjene vrste ili tipa uređaja za loženje, vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta dužan je prije puštanja dimovodnog objekta u funkciju izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole te ishoditi dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala.

Članak 12.

Koncesionar za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove ustrojava i vodi evidenciju o pregledu i čišćenju dimovodnih objekata, te o izvođenju radova kojima se dimovodni objekat zadržava i vraća u stanje određeno projektom građevine.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se, prema namjeni objekta za svako naselje na području Općine, a sadrži:

- oznaku objekta - ulicu i kućni broj,

- ime i prezime korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- oznaku dimovodnog objekta koji se pregledava i čisti s obzirom na vrstu energenta     koji koristi,

- broj dimnjaka i njihov status u smislu korištenja,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,

- vrstu i datum izvođenja radova na dimovodnom objektu.

Članak 13.

Cijenu za obavljenu dimnjačarsku uslugu plaća korisnik dimovodnog objekta, odnosno vlasnik zgrade ili stana (upravitelj zgrade).

Za dimnjačarske usluge obavljene na izričiti zahtjev korisnika usluge, a izvan obveza i rokova utvrđenih ovom Odlukom naknadu plaća tražitelj usluge prema cjeniku iz odobrene koncesije.

Cijene dimnjačarskih usluga određene ovom Odlukom, utvrđuju se ugovorom o koncesiji i ne mogu se mijenjati bez odluke Općinskog vijeća Općine Cestica (u daljnjem tekstu: općinsko vijeće).

Članak 14.

Koncesionar je dužan nakon izvršenog čišćenja dimovodnog objekta, a na temelju stvarno izvršenih količina čišćenja ovjerenih od korisnika usluge, izdati račun za izvršenu uslugu s potvrdom o izvršenoj usluzi održavanja dimovodnih objekata.

Usluga koja nije evidentirana i ovjerena od strane korisnika ne smije se naplaćivati.

Članak 15.

U slučaju oštećenja dimovodnih objekata i naprava na njemu ili bilo kojeg dijela objekta u koji je koncesionar zalazio, ustanovi li se da je šteta nastala kod obavljanja poslova čišćenja njegovom krivnjom, štetu je dužan nadoknaditi koncesionar.

IV. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA LOŽENJE

Članak 16.

Dimovodni objekti iz članka 2. stavka 2. ove Odluke podliježu obaveznom čišćenju i kontroli.

Obaveznom čišćenju ne podliježu dimovodni objekti u domaćinstvima koji se ne koriste, pod uvjetom da su ih njihovi korisnici odjavili koncesionaru.

Članak 17.

U svrhu održavanja dimovodnih objekata koncesionar obavezno provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 18.

U svrhu održavanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje Koncesionar obavezno:

  - provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja dimovodnih objekata

  - kontrolira povrat dimnih plinova kod plinskih trošila;

  - čisti uređaje za loženje (kotlove,kamine,peći,štednjake, peći za spaljivanje i sl.)

  - kontrolira uređaje za loženje i obavlja analizu dimnih plinova

  - izdaje stručni nalaz dimnjaka

  - obavlja nadzor nad izgradnjom dimovodnog objekta ukoliko to korisnik zatraži

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimovodnih objekata provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, u rokovima određenim člankom 19. ove Odluke.

Redoviti pregled uključuje najmanje, i to:

  - vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimovodnih objekata,

  - tlačnu probu u slučaju sumnje u ispravnost,

  - usklađenost uređaja za loženje i dimovodnih objekata,

  - mjerenje izlazno-povratnih plinova kod svih vrsta uređaja za loženje.

Prigodom pregleda dimovodnih objekata, isti se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimovodnih objekata i uređaja za loženje (mehanički i/ili na drugi način).

Izvanredni pregled dimovodog objekta provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva i uređaja za loženje provodi se u slučajevima, kao i nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimovodnih objekata ili izaziva sumnju u njihovu ispravnost, te po inspekcijskom nadzoru ili na zahtjev korisnika. Izvanredni pregled provodi se na način iz stavka 3.

Na način utvrđen stavkom 2. ovog članka obavlja se i pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne upotrebe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

Članak 19.

Dimovodni objekti i uređaji za loženje moraju se u razdoblju korištenja čistiti i kontrolirati u slijedećim rokovima:

  - individualni stambeni objekti:

    - dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – čišćenje ili kontrola dva puta godišnje,

    - dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B – kontrola i po potrebi čišćenje dva puta godišnje,

    - dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – kontrola i po potrebi čišćenje jednom godišnje.

  - višestambeni objekti - više uređaja na dimovodnom objektu:

    - dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – čišćenje ili kontrola  dva puta godišnje,

    - dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B - čišćenje ili kontrola dva puta godišnje,

    - dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – čišćenje ili kontrola jednom godišnje.

  - u poslovnim zgradama i prostorijama:

    - dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – čišćenje ili kontrola dva puta godišnje,

    - dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B – kontrola i po potrebi čišćenje dva puta godišnje,

    - dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – kontrola i po potrebi čišćenje jednom godišnje.

Jednom u dvije godine čiste se dimovodni objekti koji nisu u funkciji.

U višestambenim objektima zajednički dijelovi čiste se, kontroliraju i naplaćuju zasebno dok se dijelovi dimnjaka i uređaji za loženje u stanovima čiste i kontroliraju na trošak vlasnika/korisnika stana ili drugačije ako je to definirano Odlukom suvlasnika.

Uređajima na plinsko gorivo vrste B smatraju se  naprave s dimovodnim uređajem koje zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije (ložište je ovisno o zraku u prostoriji).

Uređajima na plinsko gorivo vrste C smatraju se naprave s dimovodnim uređajem koje zrak za izgaranje uzimaju putem zatvorenog sustava iz slobodne atmosfere (ložište je neovisno o zraku u prostoriji).

Nezavisno od odredbi ovog članka, za dimovodne objekte na koje su priključeni uređaji ukupne snage veće od 50 kW u poslovnim zgradama i prostorijama, obavezno je čišćenje i kontrola jednom u dva mjeseca, u razdoblju korištenja dimovodnog objekta ili uređaja za loženje.

Pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje može se na zahtjev korisnika usluga ili ako to zahtijevaju sigurnosni razlozi, posebno dokumentirani od strane koncesionara ili druge ovlaštene osobe, obavljati češće i izvan rokova utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 20.

Analiza dimnih plinova kod uređaja za loženje i dozračnog sustava krutih, tekućih i plinovitih goriva provodi se kontrolnim mjerenjem analizatorom dimnih plinova radi zaštite zraka od onečišćenja i efikasnog korištenja energenata, u sljedećim rokovima:

      - uređaj za loženje snage do 50 kW - jednom godišnje;

      - uređaji za loženje snage veće od 50 kW – 3 puta godišnje

Ovlašteni dimnjačar korisniku izdaje zapisnik i/ili naljepnicu za uređaj o rezultatima mjerenja.

Svaki dimovodni objekt ili uređaj za loženje mora imati izveden otvor za mjerenje i analizu dimnih plinova. Kod dimovodnih objekata s spojenim plinskim uređajima za loženje vrste B ili na kruto i tekuće gorivo, ako ne postoji otvor za mjerenje i analizu dimnih plinova, dimnjačar izvodi otvor na za to prikladnoj poziciji na dimovodu, a otvor nakon mjerenja zatvara atestiranim naljepnicama.

Članak 21.

Pregled i čišćenje dimovodnih objekata može se na zahtjev korisnika usluga ili ako to zahtijevaju sigurnosi razlozi, posebno dokumentirati od strane koncesionara ili druge ovlaštene osobe, obavljati češće i izvan rokova utvrđenih ovom Odlukom.

V. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 22.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel, osim ako se ne radi o nadzoru iz nadležnosti državnih tijela i inspekcija.

Članak 23.

Komunalni redar u vršenju nadzora nad provođenjem odredaba ove Odluke ovlašten je:

- narediti obavljanje dimnjačarskih poslova, ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno,

- zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih poslova,

- nadzirati vođenje evidencije,

- izdati obavezni prekršajni nalog protiv prekršitelja,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena prekršaja,

- poduzimati i druge odgovarajuće mjere.

Članak 24.

Koncesionar je dužan načelniku odnosno Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti tromjesečno izvješće o obavljanju dimnjačarskih poslova sukladno ovoj Odluci.

Na zahtjev načelnika odnosno Jedinstvenog upravnog odjela koncesionar je u obvezi izraditi i dostaviti i posebna izvješća.

Koncesionar je dužan mjesečno izvješće o pregledu dimovodnih objekata uređaja na plinsko gorivo kao i popis vlasnika ili korisnika istih dimovodnih objekata koji pregled nisu dozvolili, dostaviti distributeru plina radi poduzimanja mjera utvrđenih posebnim propisima.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova:

- ako na području Općine obavlja dimnjačarske poslove bez zaključenog ugovora o koncesiji (članak 4. stavak 2. Odluke).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 26.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se koncesionar ako:

-	ne obavijesti korisnike dimnjačarskih usluga na propisani način,

-	ne očisti i ukloni otpadni materijal i čađu nastalu čišćenjem

-	dimovodnih objekata,

-	ne postupi po odredbama članka 10. stavka 3, 4. i 5,

-	ne vodi evidenciju,

-	ne izda račun i potvrdu o izvršenoj usluzi,

-	ne postupa po odredbama članka 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se korisnik dimnjačarskih usluga - pravna osoba zbog postupanja suprotno odredbama članka 9., članka 10. stavka 2. i članka 11. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i korisnik dimnjačarskih usluga - fizička osoba.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/14).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag.pol.

Obrazloženje

Donosi se nova Odluka iz razloga što se mijenja sama preambula odluke – mijenjao se Zakon o kumunalnom gospodarstvu i Statut Općine Cestica.

U samoj odluci se dosadašnji članak 2. mijenja novim člankom koji opisuje što se sve podrazumijeva pod obavljanjem dimnjačarkih poslova.

Kod članka 12. se brišu alineje 7 i 8 koje govore da se evidencija sastoji od potpisa dimnjačara i potpisa korisnika iz razloga što se sva evidencija obavlja elektronski.

Dosadašnji članci 18. i 19. se spajaju u jedan članak i dopunjuju sa novim obvezama.

Dodaje se novi članak 20.