## pripremni
TROŠKOVNIK KRAJOBRAZNIH RADOVA |  |  |  |  | STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774) / srpanj 2021.
A. RADOVI S POSTOJEĆIM RASLINJEM, ČIŠĆENJE I PRIPREMA TERENA
redni broj | opis radova | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
A1. | RUŠENJE STABALA.
A1.1. | Uklanjanje suhih, bolesnih i oštećenih stablašica.
Uklanjanje svih suhih, bolesnih i oštećenih stabala unutar granice obuhvata. Stablašice se uklanjanju do razine tla uz mogućnost ostavljanja panja ili spuštanja panja na razinu od cca 10-15 cm iznad kote novoplaniranog terena. Saniranje terena uz uklonjenu stablašicu.
| Obračun po komadu obrađene stablašice. | kom | 10
A1.2. | Uklanjanje stabala unutar trase staza.
Uklanjanje svih stablašica unutar trase novih staza i u koliziji s novim sadržajima. Uklanjanje uz strojni iskop korjena i saniranje okolnog terena.Saniranje terena uz uklonjenu stablašicu.
| Obračun po komadu obrađene stablašice. | kom | 5
A2. | KRČENJE TERENA.
A2.1. | Krčenje terena u obuhvatu formiranja travnjaka.
Uklanjanje nižeg raslinja (grmova) i stablašica do promjera debla od 15 cm. Uklanjanje uz strojni iskop korjenja i saniranje okolnog terena. Kombinirani strojni-ručni iskop zakorovljenog sloja tla do maksimalne dubine od 10 cm. Prosijavanje materijala i dovajanje kvalitetnog humusnog sloja od korova, kamena i ostalog suvišnog materijala. Prosijani materijal se miješa s kvalitetnom plodnom zemljom i koristi kod planiranja terena. Fino planiranje terena.
| Obračun po 1 m2 obrađene plohe. | m2 | 4000
| Obračun po 1 m3 plodne zemlje. | m3 | 300
A2.2. | Krčenje terena u obuhvatu novih sadržaja.
Uklanjanje nižeg raslinja (grmova) i stablašica do promjera debla od 15 cm. Uklanjanje uz kombinirani strojno-ručni iskop korjenja i saniranje okolnog terena. Košnja niskog autohotnog raslinja uz mehaničko uklanjanje kupine.
| Obračun po 1 m2 obrađene plohe. | m2 | 6000
A3. | SANITARNI I OBLIKOVNI REZ STABALA I GRMOVA.
A3.1. | Sanitarni i oblikovni rez stablašica u zoni novih sadržaja.
A3.1.1. | Listopadna i zimzelena stabla.
Stručan oblikovni i sanitarni rez zimzelenih i listopadnih stablašica. Rez uključuje uklanjanje suhih grana, pomlađivanje i stabilizaciju krošanja uz mogućnost uklanjanja do 30% volumena krošanja, formiranje adekvatnih habitusa i definiranih krošanja te uklanjanje bršljana po deblima. Stavka uključuje rad na visini.
| Obračun po komadu obrađene stablašice. | kom | 75
A3.1.2. | Crnogorična stabla / duglazije i borovi.
Stručan oblikovni i sanitarni rez crnogoričnih i listopadnih stablašica. Rez uključuje uklanjanje suhih grana, stabilizaciju stabala i manje korekcije habitusa. Stavka uključuje rad na visini.
| Obračun po komadu obrađene stablašice. | kom | 25
A3.2. | Sanitarni i oblikovni rez stablašica u ostatku parka.
Manji zahvati na sanaciji suhih grana, deformiranih krošanja i stabilizaciji pojedinih stablašica u prirodnim dijelovima parka. Rez uključuje uklanjanje suhih i opasnih grana, manje korekcije habitusa i uklanjanje bršljana po deblima. Stavka uključuje rad na visini.
| Obračun po komadu obrađene stablašice. | kom | 50
A3.3. | Formiranje rubne prirodne živice.
Formiranje uredne prirodne živice od postojećeg raslinja. Uklanjanje svih stablašica promjera debla do 10 cm. Uklanjanje kupina i ostalog neprikladnog raslinja. Spuštanje postojećih grmova i polustablašica na visinu od 80-100 cm. Formiranje jasnog ruba prema prometnici i prema parku. Otvaranje prodora u park uz ulaze (širina ulaza + do 5 m sa svake strane. Živica se formira u širini od 1-1,5 m, preostalo raslinje se uklanja. Prihrana živice mineralnim gnojivom (NPK 15:15:15). Stavkom je obrađen pojas od cca 3 m od lije budućeg nogostupa.
| Obračun po m´ formirane živice. | m´ | 270
A4. | DODATNI, NEPREDVIĐENI RADOVI.
Radovi koji nisu iskazani ovim troškovnikom, a pokažu se nužnim u toku izvedbe. Dodatne radove je potrebno evidentirati u građevinskoj knjizi, prikazati skicom i iskazom količina. Do 10% od ukupnih radova.
| Komplet. | komplet | 1
A. RADOVI S POSTOJEĆIM RASLINJEM, ČIŠĆENJE I PRIRPREMA TERENA... UKUPNO:
PDV 25%:
A. SVEUKUPNO:

## GS
TROŠKOVNIK KRAJOBRAZNIH RADOVA |  |  |  |  | STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774) / srpanj 2021.
B. GLAVNA STAZA S ULAZIMA
redni broj | opis radova | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
B1. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI.
B1.1. | Iskolčenje.
Precizno geodetsko iskolčenje svih sadržaja. Trasiranje staze prema nacrtu i usklađenje sa stvarnim stanjem na terenu. Prije početka iskopa trasu potvrditi s Nadzorom.
| Komplet. | komplet | 1
B1.2. | Iskop terena / rubnjaci.
Kombinirani strojno-ručni iskop terena I/II kategorije u obuhvatu izvedbe rubnjaka staze (uključujući ulaze u park). Dubina iskopa 30 cm, širina 40 cm. Kvalitetan kameni materijal se čuva i koristi kod planiranja terena uz iskope temelja.
| Obračun po m3 materijala. | m3 | 70
Napomene: Dubinu iskopa uskladiti s planiranim nogostupom uz prometnicu, prijelaz s nogostupa na ulaz u park se izvodi u ravnini bez visinskih prepreka.
B1.3. | Iskop terena / gazne površine ulaza.
Kombinirani strojno-ručni iskop terena I/II kategorije u obuhvatu izvedbe opločenja od opeke na ulazima. Dubina iskopa do 30 cm. Kvalitetan kameni materijal se čuva i koristi kod planiranja terena uz iskope temelja.
| Obračun po m3 materijala. | m3 | 3
B1.4. | Iskop terena / gazne površine glavne staze.
Kombinirani strojno-ručni iskop terena I/II kategorije u obuhvatu izvedbe glavne staze. Dubina iskopa do 40 cm. Kvalitetan kameni materijal se čuva i koristi kod planiranja terena uz iskope temelja.
| Obračun po m3 materijala. | m3 | 200
B1.5. | Kameni nabačaj 1.
Dobava, doprema i razastiranje sloja kamenog nabačaja u obuhvatu izvedbe opločenja od opeke na ulazima. Tucanik u sloju od minimalno 10 cm (visinu sloja kod ulaza 2 prilagoditi situaciji na terenu i visinsku razliku planirati ovim slojem). Materijal rasprostrjeti, nivelirati i višestruko nabiti uz formiranje poprečnih nagiba.
| Obračun po m3 materijala. | m3 | 3
B1.6. | Kameni nabačaj 2.
Dobava, doprema i razastiranje sloja kamenog nabačaja u obuhvatu izvedbe opločenja od opeke na ulazima. Izvedba nivelirajućeg sloja lomljenog kamena granulacije 0-4 mm u sloju debljine do 5 cm. Materijal rasprostrjeti, nivelirati i višestruko nabiti uz formiranje poprečnih nagiba.
| Obračun po m3 materijala. | m3 | 1
B1.7. | Kameni nabačaj 3.
Dobava, doprema i razastiranje sloja kamenog nabačaja u obuhvatu izvedbe glavne staze. Izvedba nosivog sloja od tucanika, granulacije 0-32 mm u debljini sloja od 30 cm. Materijal rasprostrjeti, nivelirati i višestruko nabiti nevibrirajućim valjkom uz formiranje poprečnih nagiba.
| Obračun po m3 materijala. | m3 | 150
B1.8. | Kameni nabačaj 4.
Dobava, doprema i razastiranje sloja kamenog nabačaja u obuhvatu izvedbe glavne staze. Izvedba nivelirajućeg sloja od tucanika, granulacije 2-4 mm u debljini sloja do 5 cm. Materijal rasprostrjeti, nivelirati i višestruko nabiti nevibrirajućim valjkom uz formiranje poprečnih nagiba.
| Obračun po m3 materijala. | m3 | 30
B1.9. | Planiranje terena.
Stavka se izvodi nakon izvedene glavne staze i ulaza. Fino planiranje i saniranje devastiranog terena uz trasu glavne staze. U obuhvatu temelja se koristi kvalitetni kameni materijal, iz iskopa i/ili dodatni. Završno planiranje terena kvalitetnom plodnom zemljom površinskog iskopa u minimalnoj dubini sloja od 10 cm. Poravnavanje na cca 5 cm ispod kornje kote rubnjaka.
| Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 750
B2. | BETONSKI RADOVI.
B2.1. | Temelji rubnjaka.
Dobava, ugradnja i zaštita betona MB-15. Izvedba temelja rubnjaka po utvrđenoj trasi. Beton se ugrađuje u prethodno iskopani kanal. Standardne dimenzije temelja iznose 40x25 cm. Ugradnja rubnjaka od opeke paralelno s izvedbom temelja. U stavku je uključena eventualno potrebna oplata.
| Obračun po m´ izvedenog temelja. | m´ | 555
B3. | PODOPOLAGAČKI RADOVI.
B3.1. | Rubnjaci od opeke.
Dobava i ugradnja rubnjaka od podnih elemenata, opeke dimenzija 25x12x6.5 cm. Ugradnja u betonski temelj. Opeke se postavljaju prema detalju u svježi beton temelja, uz poravnavanje i niveliranje gornje plohe. Preporuča se korištenje materijala iz više paleta kako bi se ujednačio izgled. U stavku je uključena izvedba rubnjaka uz glavnu stazu i svih proširenja za odmorišta koja se vežu uz glavnu stazu.
| Obračun po m´ izvedenog rubnjaka. | m´ | 555
B3.2. | Opločenje od opeke.
Dobava i ugradnja podne opeke na ulazima u park. Polaganje na pripremljenu pješčanu podlogu. Opeka dimenzija 25x12x6.5 cm. Preporuča se korištenje materijala iz više paleta kako bi se ujednačio izgled. Opeke postavljati vertikalnom površinom prema podlozi. Održavati minimalnu debljinu fuga od cca 5 mm. Po postavljanu stabilizirati nabijanjem vibro-pločom i odmah puniti fuge kvarcnim pijeskom. U stavku su uključena sva rubna rezanja i do 5% škarta materijala.
| Obračun po m2 izvedenog opločenja. | m2 | 23
B3.3. | Staza od stabilizera.
Dobava, doprema i ugradnja materijala za izvedbu završnog sloja glavne staze - stabilizera. Završni sloj se sastoji od kombinacije lomljenog kamena sive boje, granulacije 0-4 mm i organsko-mineralnog gnojiva. Omjere i količine uskladiti s uputama proizvođača. Ugradnja završnog sloja u sloju debljine do 6 cm. Valjanje i stabiliziranje sloja uz formiranje poprečnih presjeka. Završnu kotu gazne površine uskladiti s visinom rubnjaka, prema detalju.
| Obračun po m2 izvedenog opločenja. | m2 | 500
B4. | DODATNI, NEPREDVIĐENI RADOVI.
Radovi koji nisu iskazani ovim troškovnikom, a pokažu se nužnim u toku izvedbe. Dodatne radove je potrebno evidentirati u građevinskoj knjizi, prikazati skicom i iskazom količina. Do 10% od ukupnih radova.
| Komplet. | komplet | 1
B. GLAVNA STAZA S ULAZIMA... UKUPNO:
PDV 25%:
B. SVEUKUPNO:

## REKAPIT
TROŠKOVNIK KRAJOBRAZNIH RADOVA |  |  | STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774) / srpanj 2021.
REKAPITULACIJA
A. PRIPREMNI
B. GLAVNA STAZA S ULAZIMA
UKUPNO*:
*cijena s PDV-om