## Sheet
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE
| INVESTITOR: | OPĆINA CESTICA
DRAVSKA 1A, CESTICA
| GRAĐEVINA: | KULTURNI CENTAR
| LOKACIJA: | DRAVSKA 1A, CESTICA
R E K A P I T U L A C I J A
A | UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
I | Pripremni radovi | kn |  |  | 0
II | Građevinsko-instalaterski radovi | kn |  |  | 0
B | VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
I | Pripremni radovi | kn |  |  | 0
II | Građevinsko-instalaterski radovi | kn |  |  | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
| PDV 25% | kn |  |  | 0
| Sveukupno: | kn |  |  | 0
Napomena:
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi u kompletnoj građevini na izvedbi vodovoda sanitarne i protupožarne vode te fekalne kanalizacije. Sve radove, dobave i montaže predviđene ovim troškovnikom, kao što su cijevi, izljevna i odvodna mjesta, sanitarni predmeti, uređaji i drugo, izvesti do potpune funkcionalnosti.
A | UNUTARNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
I | Pripremni radovi
1. | Trasiranje kanala za polaganje instalacija kanalizacije i vodovoda u građevini do predviđenih mjesta priključenja. Nanošenje visina (kota) prema projektu i kontrola visina iskopa i polaganja cijevi. Eventualne izmjene dubina iskopa i nivelete kanala radi novih uvjeta priključenja mogu se izvršiti uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i projektanta. | paušal. | 1 | 0 | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
II | Građevinsko-instalaterski radovi
II/1 | Razni radovi
1. | Sva potrebna štemanja na trasi vodovoda i kanalizacije za izvedbu usjeka i proboja u podu, zidu, stropu ili temelju, te ponovno zatvaranje usjeka i proboja odgovarajućim materijalom nakon što su vodovodne i kanalizacijske cijevi ispitane i preuzete. | paušal | 1 | 0 | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
II/2 | Zemljani radovi
1. | Iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi u zemljištu III kategorije sa odbacivanjem zemlje na 1,00 m od ruba rova. Nagib i dubina iskopa prema projektu.
|  | m3 | 14.5 | 0 | 0
2. | Planiranje dna rova sa točnosti ± 2 cm.
|  | m2 | 29 | 0 | 0
3. | Nasipavanje dna rova pijeskom u sloju od 10 cm i fino planiranje u nagibu pod kojim se polažu cijevi.
|  | m3 | 2.9 | 0 | 0
4. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te razastiranje oko te iznad tjemena cijevi u sloju debljine 15 cm.
|  | m3 | 4.35 | 0 | 0
5. | Zatrpavanje rovova zemljom od iskopa nakon što su cijevi položene i ispitane na vodonepropusnost i funkcionalnost te zasipane pijeskom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz prethodno nabijanje. Prvi sloj nasipa zemljom ne smije sadržvati kamen ili neki drugi grubi materijal, ostali slojevi nasipavaju se preostalom zemljom od iskopa.
|  | m3 | 7.3 | 0 | 0
6. | Utovar, prijevoz, istovar i razastiranje preostale zemlje od iskopa na mjesto koje odredi investitor.
|  | m3 | 7.2 | 0 | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
II/3 | Vodovod
1. | Dobava i postava vodovodne PEHD cijevi za sanitarnu vodoopskrbu građevine.
| - PEHD DN 63 mm, protupožarni vod | m' | 20 | 0 | 0
| - PEHD DN 32 mm, sanitarni vod | m' | 25 | 0 | 0
2. | Dobava i montaža vodovodnih cijevi za hladnu vodu u građevini. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal i fazonski komadi, kao i sav potreban materijal i pribor za montažu cijevi s pričvršćenjem, ovisno o mjestu montaže (kuke, konzole, ovjesi i slično).
| - fi 50 mm - pocinčana (hidrantski vod) | m' | 6 | 0 | 0
| - fi 15 mm | m' | 10 | 0 | 0
| - fi 20 mm | m' | 8 | 0 | 0
| - fi 25 mm | m' | 3 | 0 | 0
3. | Izolacija vodovodnih cijevi u usjecima zida i u termoizolaciji, gotovim termoizolacijskim cijevima tipa ”Armstrong-Tubolit SG” ili slično s debljinom stijenke od 3 mm, uz prethodni premaz oštećenih i spojnih mjesta antikorozijskim sredstvom.
| - fi 50 mm - pocinčana (hidrantski vod) | m' | 6 | 0 | 0
| - fi 15 mm | m' | 10 | 0 | 0
| - fi 20 mm | m' | 8 | 0 | 0
| - fi 25 mm | m' | 3 | 0 | 0
4. | Dobava i montaža hidrantskog ormarića za ugradnju u zid, vel. 500x500x140 mm (H01), komplet s tlačnom cijevi fi52mm/25 m i spojnicama, kutni ventil 2'' sa Al spojnicom fi 52 mm i okretnim nastavkom 2''-1 kom te mlaznica na zasun fi 52 mm - 1 kom.
|  | kom | 2 | 0 | 0
5. | Dobava i montaža vatrogasnog ručnog aparata za gašenje požara prahom ABC i CO2 s pripadajućom naljepnicom za obilježavanje položaja aparata.
| tip S-6 | kom | 1 | 0 | 0
| tip S-9 | kom | 4 | 0 | 0
| tip CO2-5 | kom | 1 | 0 | 0
6. | Ispitivanje vodovodne mreže pod tlakom od 15 bara.
|  | m' | 72 | 0 | 0
7. | Ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju.
|  | m' | 72 | 0 | 0
8. | Ispitivanje unutarnjih hidranata na propisanu funkcionalnost od strane nadležne ustanove s izdavanjem odgovarajućeg atesta.
|  | kom | 2 | 0 | 0
9. | Ispitivanje vode iz najudaljenijeg ispusta radi utvrđivanja kvalitete, koja mora biti zdrava za piće sa svim propisanim karakteristikama. Ispitivanje vrši nadležna medicinska ustanova koja daje i odgovarajući atest.
|  | paušal | 2 | 0 | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
II/4 | Kanalizacija
1. | Dobava i ugradba kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za horizontalni i vertikalni odvod u građevini te ventilaciju kanalizacije. U cijenu su uključeni svi potrebni elementi za montažu kao što su brtve, čepovi, ovjesne i pričvrsne ogrlice i slično. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača.
- cijevi
| DN 50 mm | m' | 8 | 0 | 0
| DN 75 mm | m' | 13 | 0 | 0
| DN 110 mm | m' | 3 | 0 | 0
| DN 125 mm | m' | 11 | 0 | 0
- fazonski komadi
| DN 50 mm | kom | 10 | 0 | 0
| DN 75 mm | kom | 3 | 0 | 0
| DN 110 mm | kom | 3 | 0 | 0
| DN 125 mm | kom | 5 | 0 | 0
- ventilacijske kape
| DN 75 mm | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dobava i ugradba podnog kupaonskog slivnika iz tvrdog PVC-a s prstenom za prihvat hidroizolacije, sifonom, horizontalnim dovodom DN 50 mm, horizontalnim odvodom DN 50 mm i kromiranim perforiranim poklopcem veličine 15 x 15 cm.
|  | kom | 2 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradba podnog slivnika iz lijevanog željeza s prstenom za prihvat hidroizolacije, sifonom, horizontalnim dovodom DN 50 mm, horizontalnim odvodom DN 50 mm i lijevano-željeznim perforiranim poklopcem veličine 20 x 20 cm.
|  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost i funkcionalnost.
|  | m' | 35 | 0 | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
II/5 | Sanitarije i oprema
1. | Dobava i montaža WC uređaja prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: -zidna (konzolna) WC školjka iz sanitarnog porculana sa dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, te pripadajuća daska s poklopcem iz tvrde plastike s ravnim donjim dijelom (zbog lakšeg čišćenja) i svim spojnim elementima od metala, -ugradbeni vodokotlić tipa kao Geberit Duofix ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača, s dvokoličinskom tehnikom i čeonim aktiviranjem i isplavnom cijevi, -hidraulički uljevni ventil za radni tlak 0,1-10 bara, nivoa buke ispod 20 dB/3 bara (klasa 1) -montažni čelični okvir (40x40 cm), noge za podešavanje visine -koljeno i prijelazni komadi odvodnje WC školjke -uzidni kuglasti protočni ventil f 15 mm sa kromiranom kapom i rozetom, -kromirana tipka za čeono aktiviranje vodokotlića tipa "Geberit" -sav potreban pričvrsni i spojni materijal, toplinska i zvučna izolacija, ukrasne kape. | kom | 3 | 0 | 0
2. | Dobava i montaža umivaonika prvoklasne proizvodnje, boja i dimenzije po izboru projektanta sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - umivaonik iz sanitarnog porculana - stojeća jednoručna baterija za umivaonik fi 15 mm s keramičkom brtvom, - priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim protočnim ventilima fi 15 mm - sifon za umivaonik s priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano, te čepom i lancem - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu. | kom | 2 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža pisoara prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - zidni pisoar iz prvoklasnog sanitarnog porculana s ugradbenim sifonom uključivši i montažni pribor, - IC elektronski ispirač pisoara za invidualno aktiviranje ispiranja, napajanje 220 V, s kazetom i poklopcem iz nehrđajućeg čelika 1.430, transformatorom, uparavljačkim dijelom, magnetnim ventilom i zaštitnom mrežicom, tipa kao Geberit ili slično, - uzidni kuglasti ventil ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom, - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu. | kom | 2 | 0 | 0
4. | Dobava i montaža umivaonika, vindabone prvoklasne proizvodnje, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: - umivaonik, vindabona iz prvoklasne proizvodnje veličine 40x40 cm, - slavina fi 20 mm sa holender priključkom za montažu u zid, - sifon za umivaonik s priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano, - sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu, - montaža u kotlovnici. | kom | 1 | 0 | 0
5. | Dobava i montaža sanitarne galanterije, boja i tip po izboru projektanta
| - polica (etažer) iznad umivaonika | kom | 2 | 0 | 0
| - posuda za tekući sapun sa držaćem | kom | 2 | 0 | 0
| - držač papirnatih ručnika | kom | 2 | 0 | 0
| - sanitarna kanta | kom | 2 | 0 | 0
| - ogledalo 80 x 60 cm bez okvira | kom | 2 | 0 | 0
| - držač za toalet (rolo) papir | kom | 3 | 0 | 0
| - stalak za WC četku | kom | 3 | 0 | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
B | VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
I | Pripremni radovi
1. | Trasiranje kanala za polaganje instalacija vodovoda i kanalizacije van građevine do predviđenih mjesta priključenja. Nanošenje visina (kota) prema projektu i kontrola visina iskopa i polaganja cijevi. Sve ovo radi se u prisustvu nadzornog inženjera, koji će svojim potpisom ovjeriti točnost izmjere. Eventualne izmjene dubina iskopa i nivelete kanala radi novih uvjeta priključenja mogu se izvršiti uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i projektanta. | paušal | 1 | 0 | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
II | Građevinsko-instalaterski radovi
II/1 | Zemljani radovi
1. | Iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, izgradnje vodomjernog okna i septičke jame u zemljištu III kategorije sa odbacivanjem zemlje na 1,00 m od ruba rova. Nagib i dubina iskopa prema projektu.
|  | m3 | 82.9 | 0 | 0
2. | Planiranje dna rova sa točnosti ± 2 cm.
|  | m2 | 5 | 0 | 0
3. | Nasipavanje dna rova pijeskom u sloju od 10 cm i fino planiranje u nagibu pod kojim se polažu cijevi.
|  | m3 | 0.5 | 0 | 0
4. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te razastiranje oko te iznad tjemena cijevi u sloju debljine 15 cm.
|  | m3 | 0.75 | 0 | 0
5. | Zatrpavanje rovova zemljom od iskopa nakon što su cijevi položene i ispitane na vodonepropusnost i funkcionalnost te zasipane pijeskom. Stavka obuhvaća i zatrpavanje oko revizijskih okana te vodomjernog okna, sabirne i septičke jame te separatora ulja i masti nakon izgradnje te ispitivanja na vodonepropusnost i funkcionalnost. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po 30 cm uz prethodno nabijanje. Prvi sloj nasipa zemljom ne smije sadržvati kamen ili neki drugi grubi materijal, ostali slojevi nasipavaju se preostalom zemljom od iskopa.
|  | m3 | 36.7 | 0 | 0
6. | Utovar, prijevoz, istovar i razastiranje preostale zemlje od iskopa na mjesto koje odredi investitor.
|  | m3 | 46.2 | 0 | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
II/2 | Betonski radovi
1. | Izvedba vodomjernog okna armiranim vodonepropusnim betonom C25/30 u dvostranoj oplati, debljine bočnih stjenki 20 cm. Stjenke okna ožbukati cementnom žbukom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Iznad okna na dubini oko 20 cm od kote uređenog terena izvesti armirano - betonsku ploču C 25/30, debljine 20 cm s otvorom 60x60 cm za silazak u okno. Iznad otvora u ploči montirati lijevano - željezni poklopac s okvirom vel. 600x600 mm, za prometno opterečenje 50 kN. U cijeni je i izvedba, dobava i ugradba stupaljki izrađene od betonskog željeza promjera 20 mm, razvijene dužine 90 cm. Prije ugradbe stupaljke od korozije zaštititi dvostrukim premazom minija i dvostrukim premazom uljane boje. Izvedba okna prema priloženom detaljnom nacrtu. Zemljani radovi obračunavaju se posebno.
| - vodomjerno okno svijetle dimenzije 100x200x120 cm, debljine stijenki 20 cm, poklopac nosivosti 50 kN | kom | 1 | 0 | 0
2. | Izvedba trodjelne vodonepropusne septičke jame građevinskih dimenzija 570x250x260 cm kapaciteta 15,00 m3 iz vodonepropusnog betona C25/30 u glatkoj oplati. Površine dna i zidova obraditi cementnim mortom do crnog sjaja. Poklopci su ljevano željezni veličine 60x60 cm nosivosti 50 kN. Penjalice su iz betonskog željeza ø 20 mm. Zemljani radovi obračunavaju se posebno, svi ostali radovi, kao i potreban materijal, izrada i montaža armature, sadržani su u jediničnoj cijeni jame, sve komplet gotovo. | kom | 1 | 0 | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
II/3 | Vodovod
1. | Dobava i postava vodovodne PEHD cijevi za sanitarnu vodoopskrbu građevine od vodomjernog okna do ulaza u građevinu.
| - PEHD DN 32 mm, sanitarni vod | m' | 3 | 0 | 0
| - PEHD DN 50 mm, protupožarni vod | m' | 3 | 0 | 0
2. | Dobava i montaža potrebnih prijelaznih i fazonskih komada u vodomjernom oknu, a sve prema priloženim detaljima.
| - VODOMJERNO OKNO - Protočni ventil ∅ 50 mm kom 1 - Hvatac necistoca ∅ 50 mm kom 1 - Redukcija ∅ 50/40 mm kom 2 - Vodomjer ∅ 50 mm kom 1 - Protupovratni (odbojni) ventil ∅ 50 mm kom 1 - Protočni ventil ∅ 50 mm s ispusnom slavinom kom 1 - Betonsko postolje veličine 15 x 25 x 35 cm iz betona MB-20 kom 2 - Koljeno ∅ 25 mm/90° kom 1 - Redukcija ∅ 50/25 mm kom 4 - Protočni ventil ∅ 25 mm kom 1 - Hvatac necistoca ∅ 25 mm kom 1 - Redukcija ∅ 25/20 mm kom 1 - Vodomjer ∅ 20 mm kom 1 - Protupovratni (odbojni) ventil ∅ 25 mm kom 1 - Protočni ventil ∅ 25 mm s ispusnom slavinom kom 1 - Ljevano željezna rešetka bez sifona veličine 20 x 20 cm kom 1 - T komad ∅ 50 mm kom 1 | kompl. | 1 | 0 | 0
3. | Ispitivanje vodovodne mreže pod tlakom od 15 bara. | m' | 6 | 0 | 0
4. | Ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju. | m' | 6 | 0 | 0
5. | Izvedba priključka projektirane vodovodne mreže na uličnu vodovodnu mrežu. Od vodomjernog okna do ulične vodovodne mreže u diuljini od cca. 4,0 m. | kom | 1 | 0 | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
II/4 | Kanalizacija
1. | Dobava i ugradba kanalizacijskih cijevi za vanjsku kanalizaciju građevine. Cijevi se polažu na već pripremljenu podlogu u rovu na sloj pijeska. Spajanje cijevi izvesti prema uputstvu proizvođača.
- cijevi
| DN 125 mm | m' | 4 | 0 | 0
- fazonski komadi
| DN 125 mm | kom | 1 | 0 | 0
2. | Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost i funkcionalnost. | m' | 4 | 0 | 0
| Ukupno: | kn |  |  | 0
51/16
INVESTITOR: OPĆINA CESTICA
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR
PROJEKTANT: VLASTA BINIČKI d.i.a.